**المقــاولون العـرب**  **TheArabContractors**



**عثمان أحمد عثمان وشركاه** . Osman Ahmed Osman &CO

**مذكـــــــرة**

|  |  |
| --- | --- |
| **من : محمد محمود احمد**  **مدير إدارة السلامة بفرع حلوان** | **إلي :السيد الأستاذ / عماد عبد الوهاب**  **مدير قطاع السلامة بفرعي حلوان ومدينة نصر** |
| **فرع / إدارة : السلامة والصحة المهنية** |  |
| **التاريخ : 18-04-2011** |  |
| **مرجع رقم : -** |  |
| **الموضوع :- المخالفات المتكررة الموجودة بالسقالات** | |

**تحية طيبة وبعد ............**

**تم التفتيش علي مواقع الفرع لحصر المخالفات الموجودة بالسقالات وهذه المواقع هى :-**

* **مصنع هليوبوليس (81 الحربي )**
* **توسعات محطة مياة الشيخ زايد**
* **الاسكان الاولى بالرعاية**
* **روافع القطامية**

**وللعلم بان عند التفتيش الدوري المشروعات الاخرى التى لم يذكر اسمها بها نفس المشاكل بالسقالات**

**وقد تم رصد هذه المخالفات مع العلم بان هذه المخالفات تتكرر فى جميع المشروعات للاسباب الاتية :-**

1. **العّدة المستخدمة الخاصة بالسقالات التي تصل إلى المواقع غير مكتملة الملحقات الآتية (السلالم بأنواعها / الحاجز الراسي أعلى المشايات الذي يمنع سقوط الأجسام الصغيرة /أخشاب من نوع البنطى خالية من المسامير / البنوز /الركائز الحديدية / قطع الخشب التى توضع تحت الركائز الحديدية ).**
2. **القائمين على بناء السقالات غير مدربين تدريب كاف لبناء سقالة أمنة وبعضهم من عمال مساعدين ليس لهم علاقة بالسقالات والبعض الأخر من النجارين والحدادين .**
3. **لا يوجد فرد متخصص للتفتيش على السقالات يحق له بعد فحص السقالة التوقيع على كارت صلاحية بالسقالة لإقرار استخدام السقالة أم عدم استخدامها.**
4. **عدم وجود تصميم من المكتب الفني الخاص بكل موقع لتحديد نوعية السقالة المراد تركيبها طبقا للأحمال التي قد تستخدم أعلى السقالة اى تحديد نوع الهيكل المستخدم للسقالة من (النوع الخفيف أو المتوسط أو الثقيل) وتحديد أماكن ربط السقالة بالمبنى إن وجد وأماكن التعصيب حتى نتفادى انهيار السقالة.**
5. **لا يوجد مع القائمين على بناء السقالات العّدة اللازمة للمساعدة في عمل سقالة أمنة مثل مفاتيح الربط وميزان المياه ....الخ من مجموعة العّدة الخاصة بفني بناء السقالات .**

**هذه المشاكل خطيرة جدا حيث انه حتى ألان وبجميع مواقع الفرع يتم إيقاف الإعمال على السقالات المخالفة لتفادى الحوادث التي قد تنجم من السقالات المخالفة مع العلم بان المدد المحسوبة لإيقاف العمل في هذه الحالات بالسقالات تكلف الفرع والشركة تكاليف باهظة بسبب تعطيل البرنامج الزمني للمشروع أى ( الوقت الضائع لوقف الأعمال و الوقت المقترح لحل الأخطاء بالسقالات ).**

**مع العلم بأننا إذا قمنا بحل هذه المشاكل عند بناء السقالات قد نتفادى تكاليف الحوادث والوقت الضائع مما يترتب علية الالتزام بعدم تعطيل البرنامج الزمني للمشروع . ومما يترتب عليه إحساس العامل بالأمان على السقالات وسيعطيه الثقة في العمل بأمان والقيام بأفضل طرق لإنهاء الأعمال .**

**لذا نرجو من سيادتكم سرعة التدخل لحل هذه المشكلات الخطيرة لان السلامة مسئولية الجميع وحرصا منا على سلامة العملين بالفرع ولسيادتكم وافر الشكر والاحترام على حسن تعاونكم المتوقع .**

**- مرفق تقرير مصور للمشاكل السقالات ببعض المشروعات الموجودة بالفرع.**

**ولسيادتكم وافر الاحترام لحسن تعاونكم المتوقع ..........,**

***محمد محمود احمد***

***مدير إدارة السلامة بفرع حلوان***

**ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**

**صورة الى:**

**- السيد المهندس / حسن الفار مدير الفرع**